V   无锡市蓝虹电子有限公司

LHJCZR真空接触器-熔断器组合电器订货清单

订货方技术联系人：                        电话：                         传真：

| 订货单位 |  | 总数量 |  | 台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 订单号 |  |  |  |
| 产品型号 | LHJCZR2（ ）（含熔芯） | 该规格的数量 |  |  | 台 |
| 额定电压 | □7.2KV □12KV |  |  |  |  |
| 熔断器额定电流 | □40A □50A □63A □80A □100A □125A □160A □200A □250A □315A □其它 |  |  |  |  |
| 额定短路开断电流 | □40KA □50KA |  |  |  |  |
| 熔断器 | □订货方提供 □蓝虹提供 □无熔断器（移开式接触器） |  |  |  |  |
| 保护负载类型 | □电动机负载 □变压器负载 □电容器负载 |  |  |  |  |
| 合闸保持型式 | □电保持 □机械保持 |  |  |  |  |
| 控制电压 | □DC220V □DC110V □AC220V □AC110V |  |  |  |  |
| 接地方式 | □铜排接地 □接地夹接地 □触头接地 |  |  |  |  |
| 二次接线 | □标准（58芯插座） □接线端子 |  |  |  |  |
| 结构形式 | - 标准中置柜手车式结构 - 配置装其它手车的固定式结构 - 非标结构（附图，图号： ） |  |  |  |  |
| 配合柜体宽度 | □650㎜ □800㎜ □固定式无底盘车 □650mm（同断路器） 序号LHJCZR2 序号LHJCZR2(B) 序号LHJCZR2(A) 序号LHJCZR2(C) - 800㎜（同断路器） 序号LHJCZR2(D) |  |  |  |  |
| 极间距 | □205 □275（与断路器同） |  |  |  |  |
| 相间距 | 150mm |  |  |  |  |
| 其它事项 | （有其它的特殊要求，请在本格中列表并回传相关图纸或资料的相关说明） 1、 2、 3、 4、 5、 |  |  |  |  |

注：1、请在选中项目的“□”内打“√”，并与订单一同回传至蓝虹电子有限公司。

2、当同一项目有多种不同规格时，应每种规格填写一张，并注明该规格的数量。

3、选项中有不详之处，请联系

技术联系电话：13771501035

商务联系：                      电话：               传真：

编制/日期：                         审核/日期：