| 交流真空接触器选型表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | 低压 | CKJ＿—＿A/＿V＿＿ |
|  | 中、高压 | JCZ＿—＿/D＿—＿ ＿ |
| 额定电压 | □1.14kV □3.6kV□7.2kV□12kV□40.5kV |  |
| 额定电流 | 1.14kV□125A□160A□200A□250A□400A□630A□800A□1000A□1250A□1600A 3.6kV□200A□400A□630A 7.2kV□160A□250A□400A□630A 12kV□160A□250A□400A□630A 40.5kV□160A□250A□400A□630A |  |
| 主回路极数 | □单极□两极□三极 |  |
| 负载类型 | □电动机类感性负载□电容器类容性负载 |  |
| 控制回路 | 额定电压＿＿电源类别□a.c.□d.c. |  |
| 保持形式 | □电保持□机械保持 |  |
| 辅助回路 | 常开触点＿常闭触点＿ |  |
| 其它事项 | 1. 2. 3. 4. 5. |  |